**V  Ý Z  V A**

**zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9**

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na dodanie tovaru s názvom

„Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou“.

**1.Identifikácia verejného obstarávateľa**:

Názov: Základná škola

Sídlo: Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 37873288

Telefón: 057 - 4452340

Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Staškovičová

e-mail: staskovicova@gmail.com

**2.Typ zmluvy**:

Objednávka na predmet zákazky

**3.Podrobný opis predmetu zákazky:** stavebné práce a dodávka tovaru:

A. stavebné práce:

- potrubie z PVC – U odpadové ležadlo hrdlové D 110x2, 2

- potrubie z PVC – U odpadové ležadlo hrdlové D 140x2, 8

- potrubie z PVC – U odpadové ležadlo hrdlové D 160x3, 9

- demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t

- demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114,-0,00198 t

- demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160,-0,00263 t

- potrubie z PVC – U odpadné pripíjacie D 50x1,8

- skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125

- presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch do výšky 6 m

- demontáž potrubia

- potrubie z plastickýchrúr, polyfúznym zváraním

- montáž armatúry

- tlaková skúška vodovodného potrubia

- prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia

- presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch do výšky 6 m

B. dodanie tovarov:

- PPR-RURA 20/3,4 PN 20 ½ - 50 bm

- PPR-RURA 25/4,2 PN 20 3/4 - 50 bm

- PPR-RURA 32/5,4 PN 20 ½ - 50 bm

- PPR- KOLENO 20 90 – 100 ks

- PPR- KOLENO 20X20 45 - 15 ks

- PPR –T-KUS 20x20x20 – 20 ks

- PPR –T-KUS RED. 25x20x25 – 20 ks

- PPR –T-KUS RED. 32x25x32 – 10 ks

- PPR –T-KUS 25x25x25 – 6 ks

- PPR –T-KUS reduk. 20x25x20 – 9 ks

- PPR –T-KUS 32x32x32 – 5 ks

- PPR – KOLENO 25/90 \* - 100 ks

- PPR-KOLENO 32/90 \* - 10 ks

- PPR – KOLENO 32x45 st. – 6 ks

- PPR – NATRUBOK 20x20 – 8 ks

- PPR – NATRUBOK 25x25 – 14 ks

- PPR – NATRUBOK 32x32 – 6 ks

- IZOLACIA TUBOLIT 22/5 ½´´ - 50 bm

- IZOLACIA TUBOLIT 35/5 1´´ - 50 bm

- IZOLACIA TUBOLIT 28/5 ¾´´ - 50 bm

- PPR-NASTENKA 20x1/2 ´´ - 58 ks

- PPR-ZATKA DLHA ½´´ - 58 ks

- HT KOLENO HTB 50/87\* - 26 ks

- HT KOLENO 50/45 – 33 ks

- HT-KOLENO 50/30\* - 11 ks

- HT REDUKCIA HTR 50/40 – 11 ks

- HT ODBOCKA HTEA 50/50/67\* - 6 ks

- HT DVOJODBOCKA 50/50/50 – 9 ks

- PODLAHOVA VPUST DN 110 150x150 nerez – 8 ks

- PVC-REDUKCIA 125/110 červ. – 8 ks

- PVC – RURA 125x3,2x2000 R KAN – 11 ks

- PVC – RURA 125x3,2x1000 čer. – 9 ks

- PVC –U- RURA 125/500 kanal. – 6 ks

- PVC –U- RURA 125x3,2x3000 červ. – 4 ks

- PVC-RURA 160x2000 červ. – 5 ks

- PVC-RURA 160x1000 červ. – 3 ks

- PVC-RURA 160/500 mm červ. – 4 ks

- PVC-ODBOCKA 160x125 červ. – 10 ks

- PVC-ODBOCKA 160/160/87 – 2 ks

- PVC-ODBOCKA 160/110/45s kanal.– 1 ks

- PVC-ODBOCKA 125/125 K 45 – 3 ks

- PVC-ODBOCKA 125/110 – 2 ks

- HT RURA 110/1000 – 8 ks

- HT RURA 110/500 – 6 ks

- PVC KOLENO 125/30\* - 7 ks

- PVC KOLENO kanal čer.125/15\* - 10 ks

- PVC KOLENO 125/87 kanal - 6 ks

- PVC KOLENO 110/45 kanal - 10 ks

- PVC KOLENO 110/67\* - 2 ks

- PVC U KOLENO 110/30 st. - 8 ks

- HT RURA 75x2000x1,9 – 4 ks

- HT RURA 75x1000x1,9 – 2 ks

- HT RURA 75x500x1,9 – 3 ks

- HT RURA 50/50 cm – 16 ks

- HT RURA 50x1,8x250-315 – 11 ks

- HT RURA 50/2000 – 2 ks

- HT RURA 40/500 – 11 ks

- HT RURA hrdlova 40x250x1,8 – 8 ks

- HT KOLENO 40/87 – 9 ks

- HT KOLENO HTB 40/45 – 14 ks

- PPR NASTENNY KOMPLET 25x1/2´´ - 4 ks

- PVC CISTIACI KUS 75 – 1 ks

- HT REDUKCIA 110/75 – 4 ks

- HT REDUKCIA HTR 110/50 – 9 ks

- sadra šedá 30 kg – 1 ks

- mazadlo 250 kg – 4 ks

- PPR REDUKCIA 25x 20 – 16 ks

- PPR REDUCKIA 32x25 – 6 ks

- PPR-DG PRECHOD 32x1´´ FF – 6 ks

- PPR-DG PRECHOD 25x3/4´´ MF – 6 ks

- PPR-DG PRECHOD 25x1/2´´ zav.von – 4 ks

- GULOVY KOHUT 1´´ so šrub. – 2 ks

- PPR-GULOVY KOHUT 32 /1´´/ - 2 ks

- filter senior duplex 10´´atlas dvojitý 1´´ - 1 ks

**4.Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky**: júl 2014

**5. Lehota na predloženie cenovej ponuky:** do 03.07.2014

**6.Kritéria na hodnotenie ponúk**: cena s DPH/bez DPH,

Mgr. Viktória Staškovičová

zamestnanec poverený verejným obstarávaním